Společenství vlastníků jednotek Krupská 16 – 18 – 20

Krupská 1752/16, 100 00 Praha 10

SVJ Krupská  16-18-20 vyhlašuje veřejnou nabídku následujících prací:

Výměna regulátorů diferenčního tlaku v suterénu domu č. 16-18-20

1)  Vypuštění topného média  z potrubí

2)  Demontáž tepelné izolace AMSTRONG

3)   Očištění stávajícího potrubí od rzi

4)   Celková výměna regulátorů diferenčního tlaku  včetně impulsního potrubí

montáž  šroubení pomocí svarů (preferovat AVP DANFOSS)

5)   Napuštění topného média, odvětrání stoupacího potrubí

6)   Nastavení regulátorů diferenčního tlaku

7)   Topná zkouška

8)   Nátěr potrubí 2 x Z, 1 x email

9)   Montáž tepelné izolace AMSTRONG lepením

10)   Práce budou prováděny za provozu bez delšího omezení dodávek tepla

maximální doba omezení je 8.00 hod (v případě topné sezony)

11)   Likvidace odpadu, úklid pracoviště a svěřených prostor

Termín ukončení veřejné nabídky – 12. 2. 2024

V Praze dne 11. 12. 2023                                         za výbor SVJ Krupská 16-18-20

Dr. Vlastislav Kučera v.r.